좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 07.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	여성가족 복합시설 스페이스살림 신축사업
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	38-5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 장식조명의 등기구 및 수목등에 의한 침입광이 발생하지 않도록 루버 및 후드 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 수목등은 유지보수를 고려해 팩타입으로 적용해 주시기 바랍니다. - 입면 기둥사이에 설치하는 라인바 등기구는 이용자 눈부심이 발생 우려가 있어 설치방법을 재검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.