좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 7.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동대문구 힐스테이트 청계 신축공사
신청기관	동대문구청 건축과
심의번호	38-6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 야간환경을 분석을 통해 사업지의 조명계획(조도, 휘도 등)을 검토해 주시기 바랍니다. - 운동시설 등기구의 광원은 색온도 상향, LED광원으로 변경하여 주시기 바랍니다. - 105동, 106동의 옥상부 장식조명 설치를 권장하며, 문주조명 계획을 보완하여 특화될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.