좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 7.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울스퀘어 미디어파사드 변경계획
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	38-7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 좋은빛위원회 위원 입회하여 현장테스트(휘도 및 색상 등) 후 상영해 주시기 바랍니다.(현장 테스트 일정 추후 협의) - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.