좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 7.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한국교직원공제회관 미디어파사드 계획
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	38-8	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례 시행규칙」에 의거 미디어파사드 장식조명 설치허용 구역은 제4종 조명환경관리구역에 속하며 대로(25m)이상 면하는 필지에 시설 가능함을 알려드립니다.(우체국방향 시설 불가능) - 조명환경관리구역별 빛방사허용기준 확인을 위해 휘도 시뮬레이션 및 하드웨어 시설에 대한 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 미디어파사드 장식조명 영상 연출 시간은 시간당 20분 이내를 원칙으로 하며, 일몰30분 후 점등하고 소등은 23시 이내로 해 주시기 바랍니다. - 영상의 원색 색상은 지양하고, 시설물의 해상도에 맞추어 영상을 제작해 주시기 바랍니다. 끝.