좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 20.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성수동 교각하부 공간개선 사업
신청기관	성동구청 도시재생과
심의번호	44-2(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 운전자 눈부심이 없도록(고보조명의 산란광 등) 기구의 설치위치, 방법 등에 대해 재검토해 주시기 바랍니다. - 조명방식은 주변의 조명(건대입구 교각 조명 등)과 어우러지도록 검토해 주시기 바랍니다. 끝.