좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 20.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	가산SK VI센터 옥외조명 계획
신청기관	금천구청 도시계획과
심의번호	44-3(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 정면부 오픈스페이스 공간의 보안등은 전반 확산형으로 변경을 검토해 주시기 바랍니다. - 야간 빛환경을 고려해 보안등 광원의 색온도를 3,500K이하로 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.