좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 20.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중랑구 오작교 경관개선 사업
신청기관	중랑구청 도로과
심의번호	44-4(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 체널레터 조명의 디밍다운 및 색온도를 3,500K 이하로 조정하여 연출할 것을 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.