좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 20.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중랑천 보도육교 설치 전기공사
신청기관	중랑구청 치수과
심의번호	44-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 안전조도 확보를 위해 보행통로의 수평, 수직조도를 상향해 주시기 바랍니다. - 터널등기구는 용량을 하향조정하여 2개소 이상 설치해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.