좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 20.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	롯데월드타워 미디어파사드 변경계획
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	44-6(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 콘텐츠 영상과 어울리도록 측면부 라인조명과 상부 크라운조명의 밝기 하향조정을 권장합니다. - 영상의 상영 속도는 현장 테스트 후 적정속도로 조정하는 것을 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.