좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 20.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서초동 1582-3 주상복합 신축공사
신청기관	서초구청 주거개선과
심의번호	44-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 이용자 안전을 위해 지층부의 평균조도를 KS기준으로 상향조정해 주시기 바랍니다. - 유지보수 등의 문제를 고려해 등기구의 IP등급을 65이상으로 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.