좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서초한양 아파트 재건축공사
신청기관	서초구청 주거개선과
심의번호	12-1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 측벽조명은 Line 조명→투광 조명으로 변경하고 광량 상향을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.