좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 3. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강남구 교수마을 보안등 개량공사
신청기관	강남구청 도로관리과
심의번호	12-11(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷하게 하여 조명시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. 끝.