좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	휘경제2구역 주택재개발사업
신청기관	동대문구청
심의번호	12-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 저층세대 보안등 연직면조도 8.4lx는 빛방사허용기준에는 부합하나, 발광면의 휘도로 인한 세대내 눈부심이 발생할 수 있어 광량을 하향 조정하고, 컷오프(Cut-off)형 등기구로 변경 하여 주시기 바랍니다. - 세대 창가쪽 주변 보안등 위치 조정을 검토하여 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.