좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동빙고근린공원 조명 사업
신청기관	용산구청 건축과
심의번호	12-3(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 동선조명의 색온도(3,000K,3,500K) 차이가 500K으로 색온도를 구별할 수 있도록 재검토하여 주시기 바랍니다. - 바닥에 설치되는 동선조명 IP지수 상향(IP65⇒IP67) 검토하여 주시기 바랍니다. - 공원 휘도, 조도 시뮬레이션 자료가 부정확하여 정확한 레벨값을 적용하여 보완하여 주시기 바랍니다 - 광장부분 이용객의 안전을 위한 수직조도 확보 대책을 검토하여 주시기 바랍니다. - 청소년수련관과 근린공원의 경계의 옹벽부(5m) 동선을 고려한 조명대책 검토를 바랍니다. 끝.