좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동대문구 주택가 좋은빛환경 조성공사
신청기관	동대문구청 도로과
심의번호	12-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -『인공조명에 의한 빛공해 방지법』 제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가항목의 전사광(F), 후사광(B) 값의 합이 도록폭과 비슷하게 하고, 액세서리를 부착 전·후 설치조건에 따른 배광곡선 및 조명 시뮬레이션 자료룰 제출하여 주시기 바랍니다. - 의결사항에 대한 보완내용 및「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.