좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 3.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	시민생활박물관 증축공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	12-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 지능형 보안등의 색온도를 변경(5700K→4,000~4,500K)하여 주시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.