좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	대치동 889 업무시설 신축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	24-1 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 업무시설의 내부 광원 색온도와 외부 장식조명의 색온도가 조화롭도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 지중 업라이트 등으로 인해 보행자 눈부심이 발생할 우려가 있어 필로티 구조물의 규모에 맞는 상·하향 배광을 가진 등기구로 재검토 해주시기 바랍니다. - 기둥 내부 벽부형 브라켓 조명은 주간 미관을 고려해 건축물과 잘 어울리는 형태로 하고, 광원이 직접적으로 보여 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 계단부에서 보안등으로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.