좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	경의선 홍대입구역 복합역사 개발사업
신청기관	마포구청 도시계획과
심의번호	24-2 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 전체 사업구간의 마스터플랜에 따른 각 구역별, 시설별 세부 조명계획 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 건축물에 대한 조명계획 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 야간 보행 환경을 고려해 보안등 광원의 색온도는 3,000K 이하로 조정하고, 균제도가 양호하도록 적정 배광형태로 재검토 해 주시기 바랍니다. - 보행자 동선을 분석하여 안전을 위한 조도 계획(횡단보도, 진출입구, 계단부 등)을 보완해 주시기 바랍니다. - 필로티 하부 천정 직부등의 광원 색온도는 3,000K이하로 검토해 주시기 바랍니다. - 책거리공원의 조경계획과 조화를 위해 수목조명, 벤치조명, 볼라드조명 등의 계획을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.