좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	상도근린공원 조명 개선사업
신청기관	동작구청 공원녹지과
심의번호	24-4 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 주·야간 환경을 고려해 배광의 형태는 도로조명용이 보다 공원을 전반적으로 밝힐 수 있는 배광 형태로 검토해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.