좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	단절된 홍제천 구간 산책로 조성사업
신청기관	서대문구청 안전치수과
심의번호	24-7 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 설치 높이를 고려할 때 밝기 차이로 인한 대비감이 심하고, 눈부심이 발생할 우려가 있어 등기구의 용량을 하향 조정하고, 설치방법을 간접조명 등의 형태로 재검토 해 주시기 바랍니다. - 사업 구간의 진출입구 주변의 환경을 조사하여 주·야간 조명계획을 다르게 적용해 주시기 바랍니다. 끝.