좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마포구 서교동 역세권청년주택 사업
신청기관	임대주택과
심의번호	24-8 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 마감재 색상을 고려해 벽부등, 선큰부 월워셔 조명기구의 광원 색온도를 3,000K 미만으로 적용해 주시기 바랍니다. - 선큰부 계단부는 이용자 안전을 위해 안전조도를 확보해 주시기 바랍니다. - 옥상 볼라드 조명의 위치는 이용자 동선을 고려해 재배치 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.