좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신정 도시개발구역 행복주택 사업
신청기관	서울주택도시공사 정비사업기획부
심의번호	28-10 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주거지임을 감안하여 보안등의 광원 색온도를 하향 조정(3,500K 이하)해 주시기 바랍니다. - 지층부 조도 시뮬레이션 영역을 재설정하여 과도하게 계획된 밝기를 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.