좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	원봉기술연구소 신축공사
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	28-2 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 타입AB 조명기구로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.