좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	광진구 화양동 193 오피스텔 신축사업
신청기관	광진구청 건축과
심의번호	28-3 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 의도한 연출안이 표현될 수 있도록 등기구의 배광형태, 용량, 설치방법 등을 재검토 해 주시기 바랍니다. - 휘도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 등기구의 상세 설치도를 보완하고, 등기구에 의한 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. 끝.