좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중구 단암타워 외장 리모델링 사업
신청기관	중구 도시디자인과
심의번호	28-4 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 현장 테스트를 진행하여 눈부심 발생 여부 확인 및 옥탑 루버 구조물이 잘 표현될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.