좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	오패산터널등 개량공사
신청기관	강북구청 도로관리과
심의번호	28-8 (심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안의 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결 합니다. - 운전자 안전을 위해 터널 조명과 진·출입 상 도로조명과의 색온도가 유사하도록 조정해 주시기 바랍니다. - 야간 운전자 안전을 위해 광원의 색온도를 조정(4,500K 이하)해 주시기 바랍니다. - 심야 시간 대 점등 시에도 균제도가 확보될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. 끝.