좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 28.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서초동 1663 도시형생활주택 사업
신청기관	서초구청 건축과
심의번호	29-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 장식조명은 일몰 후 30분 후부터 23시까지만 운영해 주시기 바랍니다. - 옥외광고물은 본 위원회 심의대상 시설이 아니며, 옥상부 장식조명등기구의 배광 조사각도를 조정하여 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 벽등(Wall Light-B)으로 인해 눈부심이 발생하지 않도록 설치방법, 등기구 형태, 위치 등을 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.