좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 28.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중구 삼일대로 가로등 개량사업
신청기관	중구청 도로시설과
심의번호	29-7 (서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「서울특별시 야간경관 가이드라인」 상 지역별 광원 색온도 기준을 준수하고, 주변 연결 도로와 색온도가 조화롭도록 설치를 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.