좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 11. 06.(화). 09:30 ~ 12:00
신청내용	종로구 새문안교회 장식조명 계획
신청기관	종로구청 도시개발과
심의번호	38-3(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 저층부 지중등으로 인해 보행자 눈부심이 발생하지 않도록 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.