좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 11. 06.(화). 09:30 ~ 12:00
신청내용	말죽거리 보도육교 조명설치 계획
신청기관	강남구청 도로관리과
심의번호	38-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 유지보수 및 조명연출을 고려하여 시설물 내부에 등기구를 시설하여 하부에서 상부로 투광하는 조명 방식을 검토하고, 따뜻한 색상의 광원 색온도(3,000 K 이하)로 적용해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.