좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 11. 06.(화). 09:30 ~ 12:00
신청내용	강서구 소나무어린이공원 외 공원등 정비사업
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	38-6(서면심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 도로조명용 등기구가 아닌 공원의 주간 미관 및 야간 빛환경을 고려하여 세미컷오프형 등기구 적용(주거지 빛공해 요소가 없을 경우)을 검토하고, 안전을 위해 균제도가 향상되도록 해 주시기 바랍니다. - 사업 대상지의 주·야간 현황 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.