좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 12. 04.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업
신청기관	성북구청 주거정비과
심의번호	42-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 야간 빛환경을 고려하여 볼라드등을 추가적으로 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위해 숭인로 보도, 단지 내 운동시설 주변의 밝기를 상향 조정해 주시기 바랍니다. - 단지 내·외부 조명의 광원 색온도를 통일성 있게 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역별 빛방사허용기준을 준수 해 주시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.