좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 12. 04.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	삼성동 45-15 빌딩 신축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	42-2 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 눈부심 등의 빛공해가 발생할 우려가 있는 라인조명은 지양하고, 간접조명 형태를 검토해 주시기 바랍니다. - 사업 대상지 주변의 야간 빛환경, 등기구 설치 상세도, 지층부 조명계획, 휘도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.