좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 12. 04.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	성수동2가 지식산업센터 조명계획
신청기관	성동구청 건축과
심의번호	42-3 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 상·하층부 투광조명은 연출안과 같이 표현될 수 있도록 설치 방법 등을 재검토하고, 장식조명부에 디밍시스템 적용을 검토하여 밝기가 강하게 표출 되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.