좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 3. 6.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신영증권 본관 리모델링 사업
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	8-2(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - S4타입의 지중등은 배수 사항을 검토하고, LL3 등기구는 우천 시 침수 우려가 있어 설치 위치 조정 및 IP등급이 높은 제품으로 설치해 주시기 바랍니다. - 건축물의 마감재와 어울리는 장식조명 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 측면부 LL-1조명기구의 설치 상세도를 확인하여 조명기구가 노출되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 글라스박스 부분은 의도한 대로 조명계획이 잘 연출 될 수 있도록 설치 방법을 재검토 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.