좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	행당과선 보도육교 전기공사
신청기관	성동구청 토목과
심의번호	8-3(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 난간 핸드레일 조명은 빛이 연속적으로 조사(조밀한 간격으로 설치)될 수 있도록 연출해 주시기 바랍니다. - 엘리베이터 부분은 하부에서 상향 투광등을 설치해 교량부와 어울리는 조명을 연출해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.