좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	전농제11구역 주택재개발정비사업
신청기관	동대문구 주택과
심의번호	8-7(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 야간 보행자 안전을 위해 조명을 추가적으로 계획하고, 조경시설(운동시설, 놀이터, 정원 등)의 용도에 적합한 조명계획을 수립해 주시기 바랍니다. - 문주 조명은 수직적 조명 및 수목조명을 추가하여 조화로운 조명계획이 될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 필로티형 출입구 부분은 안전을 위한 조명을 추가적으로 검토해 주시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.