좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	서울항동 6블럭 우남퍼스트빌 공동주택 조명계획
신청기관	구로구청 주택과
심의번호	25-1 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 단지 내 주간 미관을 고려한 보안등의 형태를 재검토해 주시기 바랍니다. - 보안등의 광원 색온도는 3,500K 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.