좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	익선동 78-1 건축물 조명계획
신청기관	종로구청 건축과
심의번호	25-3 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 옥상부 장식조명에 대한 설치 방법 등을 사전 검토하는 것을 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.