좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	서울항동 5블럭 한양수자인 공동주택 조명계획
신청기관	구로구청 주택과
심의번호	25-5 (재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 문주 조명기구의 광원 노출로 눈부심이 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.