좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	잠실, 천호대교 남단 IC 개선사업
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	25-7 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 한강변 야간 빛환경을 고려해 광원의 색온도는 3,000K 이하(연결로 색온도 확인)로 검토해 주시기 바랍니다. - 차선 변경 구간의 밝기를 보완해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.