좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	영등포공원 공원조명 개선사업
신청기관	영등포구청 푸른도시과
심의번호	25-8 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 과도한 수목 지중등의 용량을 재검토 해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위해 고보조명 운영 시간 동안 보안등의 밝기를 조절하여 최소조도를 확보해 주시기 바랍니다. - 등주의 색상이 주관미관을 저해 시키지 않도록 고려해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.