좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	가재울5구역 주택재개발 정비사업
신청기관	서대문구청 도시재생과
심의번호	27-1 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 상부 장식조명의 누설광이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위해 주출입구 주변의 수목등 추가를 검토해 주시기 바랍니다. - 야간 빛환경을 고려해 보안등 광원의 색온도를 3,000K 이하로 적용을 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 측벽 투광조명으로 인해 눈부심이 발생하지 않도록 액세서리 등을 시설해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.