좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평뉴타운 실개천 보도육교 조명계획
신청기관	서울주택도시공사
심의번호	27-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 주변의 주, 야간환경을 분석하여 보완해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위해 계단부 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 등기구 광효율을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명기구의 조사 각도를 조절하여 교량 바닥면의 대비감이 심하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 디자인적 측면에서 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. 끝.