좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	방배롯데캐슬아르떼 조명계획
신청기관	서초구청 주거개선과
심의번호	27-4 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 단지 전제의 야간경관 조화를 위해 추가 장식조명 시설을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.