좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	영등포 1-3 재정비촉진구역 도시환경 정비사업
신청기관	영등포구 가로경관과
심의번호	27-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 업라이팅 조명으로 인해 주변의 눈부심이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 입면 피난시설부, 업무시설부의 장식조명 시설을 검토해 주시기 바랍니다. - LA4등기구의 설치방법(벽면과 이격거리)를 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.