좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	현충근린공원 조명 개선사업
신청기관	동작구청 공원녹지과
심의번호	27-7 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 야간 공원 환경을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 공원을 전반적으로 조사할 수 있는 형태(세미컷오프형)의 등기구와 등주, 암대를 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위해 공원의 전체적인 밝기와 균제도를 고려해 주시기 바랍니다. 끝.