좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동호대교 가로등 개선사업
신청기관	성동도로사업소
심의번호	27-8 (심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 차기 위원회에 보고하는 것으로 의결합니다. - 야간 빛환경을 고려해 광원의 색온도를 3,000K 이하로 검토해 주시기 바랍니다. 끝.