좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	월드컵대교 조명계획
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	28-2 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 대교의 특성이 부각될 수 있는 조명계획으로 재검토 해 주시기 바랍니다. (주탑의 형태를 부각하고, 와이어 및 상판측면, 교각의 균형감 있는 형태) - 운전자 안전의 방해 요소가 없는지 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 연출안과 시뮬레이션 자료가 일치되도록 보완해 주시기 바랍니다. - 와이어 장식조명의 색상이 표현될 수 있는지 사전 검토해 주시기 바랍니다. 끝.