좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	영등포 보라매 SK VIEW 조명계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	28-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주요 조망점을 고려해 시뮬레이션을 통한 건축물 장식조명을 계획해 주시기 바랍니다. - 보안등으로 인해 보행자 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 주간 미관을 고려해 보안등의 액세서리 시설을 검토하고, 주거 공간임을 고려한 등기구 형태를 향 후 개선해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.